  Р е п у б л и к а   С р б и ј а
Општина Димитровград-Општинска управа Димитровград
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове и комунално стамбену делатност
Инспектор за заштиту животне средине
                   Ознака: КЛ ОТП 04

[image: image1.png]


К О Н Т Р О Л Н А   Л И С Т А  З А
 Т Р Е Т М А Н  О Т П А Д А  И Н С И Н Е Р А Ц И Ј О М  И              

К О-И Н С И  Н Е Р А Ц И Ј О М
	ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ
	

	Назив постројења
	

	Адреса (улица и број) постројења
	

	Општина - Град
	

	Матични број
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Контакт особа у постројењу
	

	Назив радног места
	

	Телефон, Факс, E-mail
	


	ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА
	

	1. 
	Да ли постоји одлука министарства надлежног за послове животне средине о локацији постројења, са претходно прибављеним мишљењем ЈЛС или АП?
	 Да
 Не*

	1. 
	* објекат за који je одговор НE, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору 
	

	2. 
	Посторјење за третман отпада је:
	 Стационарно
 Мобилно   

	2. 
	Напомена:


	

	3. 
	Да ли постоји одобрење за локацију, за рад мобилног постројења?

	 Да
 Не*
 Није применљиво 

	3. 
	Напомена
	

	4. 
	Да ли је дефинисан довољан простор за пријем, преглед и узорковање примљеног отпада?
	 Да                             (2)
 Делимично              (1)   
 Не                             (0)

	4. 
	Напомена:


	

	5. 
	Да ли је дефинисан довољан манипулативни простор, намењен унутрашњем саобраћају и операцијама утовара и истовара?
	 Да                              (2)
 Делимично               (1) 
 Не                              (0) 

	5. 
	Напомена:


	


	6. 
	Да ли је дефинисан простор за привремено складиштење отпада који не одговара прописананим условима за инсинерацију и ко-инсинерацију?
	 Да                             (2) 
 Делимично              (1)
 Не                             (0)

	6. 
	Напомена:


	

	7. 
	Да ли је на улазу у постројење инсталирана вага?
	 Да                             (2)
 Не                             (0) 

	7. 
	Напомена:


	

	8. 
	Да ли постоји опрема за прање возила, пре и после 

истовара отпада
	 Да                             (2)
 Не                             (0)

	8. 
	Напомена:


	

	9. 
	Да ли постоји валидна дозвола за третман отпада инсинерацијом, или ко-инсинерацијом?
	 Да                             (2)
 Не                             (0)

	9. 
	Напомена:


	

	10. 
	Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?
	 Да                             (2)
 Не                             (0)                                                     

	10. 
	Напомена:


	

	11. 
	Да ли постројење за третман отпада по капацитету 

потпада под одредбе IPPC регулативе?
	 Да
 Не

	11. 
	Напомена:


	

	ПРИЈЕМ ОТПАДА
	

	12. 
	Да ли оператер, пре пријема отпада врши:

· проверу документације која прати отпад?

· утврђивање масе сваке категорије отпада?
	 Да                             (2)
 Не                             (0)

 Да                             (2)  
 Не                             (0) 
 Није применљиво

	12. 
	Напомена:


	


	13. 
	Да ли оператер, пре пријема отпада врши  идентификовање врсте и својстава сваке категорије отпада, и то:
· ознаку, назив и опис отпада

· физичко хемијске особине

· неопходне информације за узорковање и карактеризацију отпада пре спаљивања?

	 Да                            (2) 
 Не                            (0)

 Да                            (2) 
 Не                            (0)

 Да                           (2)
 Не                           (0)
 Није применљиво

	13. 
	Напомена:


	

	14. 
	Да ли постоје подаци о:
· опису опасних карактеристика отпада

· материје са којима се отпад не може мешати пре спаљивања

· мере предострожности приликом руковања и спаљивања
	 Да                            (2)   
 Не                            (0)
 Да                            (2)
 Не                            (0)       

 Да                            (2)
 Не                            (0)

 Није применљиво

	14. 
	Напомена:


	

	15. 
	Да ли се врши узимање репрезентативног узорка, пре пријема отпада?
	 Да                             (2)
 Не                             (0)
 Није применљиво

	15. 
	Напомена:


	

	16. 
	Да ли се води записник о примљеним количинама отпада и врстама и карактеристикама отпада?
	 Да                             (2)   
 Не                             (0)

	16. 
	Напомена:


	

	17. 
	Да ли постоји Извештај о испитивању отпада за термички третман отпада, са прописаним параметрима који се одређују?
	 Да                             (2)   
 Не                             (0) 

	17. 
	Напомена:


	


	УСЛОВИ РАДА ПОСТРОЈЕЊА
	

	18. 
	Да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 850 о С, у трајању од најмање две секунде ?
	 Да                            (2)
 Не                            (0)

	18. 
	Напомена:


	

	19. 
	Уколико се врши спаљивање опасног отпада који садржи више од 1 % органских халогених једињења, изражених 

као хлор,  да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 1100 о С, у трајању од најмање две секунде ?
	 Да                            (2)     
 Не                            (0) 

	19. 
	Напомена:


	

	20. 
	Да ли је постројење за инсинирацију отпада опремљено са најмање једним помоћним гориоником?
	 Да                            (2)
 Не                            (0)     
 Није применљиво

	20. 
	Напомена:


	

	21. 
	Да ли се помоћни горионик аутоматски пали у случају да температура процесног гаса падне испод 850 о С, односно 1100 о С?
	 Да                             (2) 
 Не                             (0)

	21. 
	Напомена:


	

	22. 
	Да ли постројење  за инсинерацију отпада ради у режиму који омогућује постизање:

· укупан ниво органског угљеника, у шљаци и котловском пепелу је мањи од 3%
· губитак жарењем мањи од 5%  у односу на суву масу материјала
	 Да                           (2)
 Не                           (0)
 Да                           (2)
 Не                           (0)
 Није применљиво

	22. 
	Напомена:


	

	23. 
	Да ли постројење има и користи аутоматски ситем за спречавање додавања отпада, приликом:

· покретања постројења, до достизања пројектоване радне температуре
· када је температура испод  испод 850 о С, односно 1100 о С?
· када су прекорачене вредности ГВЕ у ваздух
	 Да                           (2) 
 Не                           (0)
 Да                           (2)   
 Не                           (0)       
 Да                           (2)
 Не                           (0)

	23. 
	Напомена:


	

	24. 
	Да ли се инфективни и потенцијално инфективни отпад намешава са другим отпадом пре сагоревања?
	 Не                               (2)                                                                                                    
 Да                               (0)
 Није применљиво

	24. 
	Напомена:


	

	МОНИТОРИНГ
	

	25. 
	Прописани мониторинг се спроводи:
	 Да                                (2)
 Не                                (0)

	25. 
	Напомена:


	

	26. 
	Постоји континуално мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух:
	 Да                                (2)
 Не                                (0)
 Није применљиво

	26. 
	Напомена:


	

	27. 
	Резултати мерања емисије у ваздух су у складу са ГВЕ, прописане релевантном Уредбом о инсинерацији и 

ко-инсинерацији?
	 Да                                (2)
 Делимично                 (1)   
 Не                                (0)
 Није применљиво

	27. 
	Напомена:


	

	28. 
	Опрема за континуално мерење емисије у ваздух је испитана и еталонирана?
	 Да                                (2)
 Не                                (0)
 Није применљиво

	28. 
	Напомена:


	

	29. 
	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације 

тешких метала, диоксина и фурана, два пута годишње?
	 Да                                (2)
 Делимично                 (1)    
 Не                                (0)
 Није применљиво

	29. 
	Напомена:


	

	30. 
	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације 

тешких метала, диоксина и фурана четири пута годишње, 

у првој години рада постројења?
	 Да                                 (2)
 Не                                 (0) 
 Није применљиво

	30. 
	Напомена:


	

	31. 
	Да ли је одобрен смањени број мерења?
	 Да                                 (2)
 Не                                 (0)

	31. 
	Напомена:


	

	32. 
	Напомена:


	

	32. 
	Да ли се отпадни токови (котловски пепо суви остатак од пречишћавања отпадних гасова), настали инсинерацијом, предају овлашћеним оператерима?
	 Да                             (2)
 Не                             (0) 

	33. 
	Напомена:


	

	33. 
	Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом?
	 Да                             (2) 
 Не                             (0)        

	34. 
	Напомена:


	

	34. 
	Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације?
	 Да                              (2)
 Не                              (0)
 Није применљиво

	35. 
	Напомена:


	


РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:
	Укупан могући број бодова
	78

	утврђени број бодова
	


	Степен ризика
	Низак
	Средњи
	Висок
	Критичан

	Број бодова
	71-78
	       63-70
	    55-62 
	≥ 54 


	Степен ризика у односу на остварени број бодова је:
	низак
	 FORMCHECKBOX 


	
	средњи
	 FORMCHECKBOX 


	
	висок
	 FORMCHECKBOX 


	
	критичан
	 FORMCHECKBOX 



	Представници оператера:
	Инспектори за заштиту животне средине
	

	Име и презиме:
	Радно место
	Име и презиме

	1.
	
	1.



	2. 


	
	2.

	3. 


	
	3.

	
	
	

	Датум:


	











Страна 8/8

